## Slide 1: Smart sensors and applications
Innovative Teaching Approaches in development of Software Designed Instrumentation and its application in real-time systems
Faculty of Physics
Warsaw University of Technology
Zagreb University of
Applied Sciences
Faculty of Technical
Sciences
Ss. Cyril and Methodius
University
Faculty of Electrical Engineering
and Information Technologies
School of Electrical
Engineering
University of Belgrade

## Slide 3: ИНТЕРНЕТ НА НЕШТА

## Slide 4: ЕВОЛУЦИЈА НА ПАМЕТНИ ТЕЛЕФОНИ

## Slide 5: СЕНЗОРИ СЕ
чувствителни на одредена физичка величина од околината (температура, осветленост, притисок и сл.)
не-чувствителни на сите други надворешни фактори
способни да генерираат мерлив излезен сигнал како резултат на побудната физичка величина

## Slide 6: ДОМЕНИ НА ПРИМЕНА
ДОМЕН
Механички
Електрични
Магнетни
Хемиски
Зрачење
Термички

## Slide 7: ИЗЛЕЗНИ СИГНАЛИ
Chart: 
| Аналогові сенсори | Цифрові сенсори | Квазіцифрові сенсори
 | 55 | 25 | 20

## Slide 8: АНАЛОГНИ СЕНЗОРИ
Аналогните сензори се познати и како модулациски
Физичката величина предмет на мерење игра улога на модулациски сигнал, додека излезната величина претставува носител

## Slide 9: ДИГИТАЛНИ СЕНЗОРИ
Излезниот сигнал кај дигиталните сензори е во кодиран дигитален облик и може директно да се обработува од дигитални системи.
Дигиталните сензори, не се секогаш “паметни”.

## Slide 10: ИЗЛЕЗНИ СИГНАЛИ КАЈ ДИГИТАЛНИ СЕНЗОРИ

## Slide 11: КВАЗИ-ДИГИТАЛНИ СЕНЗОРИ
Квази-дигиталните сензори генерираат дискретни излезни сигнали кои можат да се обработуваат со дигитални системи. Фреквенцијата, периодата, временски интервал, фактор на исполнетост или фазното доцнење претставуваат информациски параметри.
f1/f2
f
Nx
D.c.
t
Tx
fx
PWM

## Slide 12: КВАЗИ-ДИГИТАЛНИ СЕНЗОРИ
Chart: 
| Частота | Широтно-імпульсна модуляція | Коефіцієнт заповнення | Число імпульсів | Період | Фазовий зсув
 | 70 | 16 | 9 | 3 | 1 | 1

## Slide 13: ПРЕДНОСТ НА КВАЗИ-ДИГИТАЛНИТЕ СЕНЗОРИ
Голема имуност на шум

## Slide 14: ПРЕДНОСТ НА КВАЗИ-ДИГИТАЛНИТЕ СЕНЗОРИ
Широко динамичко подрачје

## Slide 15: ПРЕДНОСТ НА КВАЗИ-ДИГИТАЛНИТЕ СЕНЗОРИ
Поголема точност (референца)
Кварцните осцилатори се многу по стабилни во споредба со напонските референтни извори:
не компензиран кварцен осцилатори има грешка од редот (150)∙10‐6
Температурно контролирани кварцни осцилатори имаат грешка од редот 10‐8 10‐10

## Slide 16: ПРЕДНОСТ НА КВАЗИ-ДИГИТАЛНИТЕ СЕНЗОРИ
Едноставен интерфејс
Едноставна интеграција
Мали димензии

## Slide 17: ПРИСТАПИ ЗА ДИЗАЈН НА ПАМЕТНИ СЕНЗОРИ
Класичен пристап
Алетернативен пристап

## Slide 18: ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА (КВАЗИ) ДИГИТАЛИ СЕНЗОРИ

## Slide 19: Основни к-ки на паметните сензори
Зголемена доверливост и робусност: намалување на бројот на компоненти и ожичување.
Линеарност: воглавно сензорите се нелинеарни, но со примена на повратни врски или табели за пребарување може да се подобри линеарноста.

## Slide 20: Основни к-ки на паметните сензори
Споредна чувствителност: покрај мерливата најчесто сензорте се чувствителни на друга споредна физичка величина. Споредната чувствителност може да се намали со вградување на дополнителни сензори во исто интегрирано коло и компензирање.
Самодијагностика: често се појавуваат дефекти во сензорите и/или системите. Дефектите можат ефикасно да се откријат со специјално дизајнирани електронски кола за дијагностика.
Автоматска калибрација: секој мерен систем тежнее да ги промени метролошките караткеристики. Повремено потребно е да се спореди со даден стандард или еталон.
Подобрена точност и прецизност

## Slide 21: ТОЧНОСТ И ПРЕЦИЗНОСТ
Добра точност
Добра прецизност
Лоша точност
Добра прецизност
Добра точност
Лоша прецизност

## Slide 22: ПОДОБРЕНА ТОЧНОСТ И ПРЕЦИЗНОСТ
Медијански филтер?

## Slide 23: ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗРАБОТКА
IC, ASIC
Хибридни
МЕМС
Системи на чип (SoC)
Digital
Output
Sensing
Element 1
Sensing
Element 2
Sensing
Element 3
VFC
FDC (Core)
TEDS
Sensors and sensing elements

## Slide 24: ТЕМПЕРАТУРНИ СЕНЗОРИ

## Slide 25: СЕНЗОРИ ЗА ПРИТИСОК

## Slide 26: АКСЕЛЕРОМЕТРИ

## Slide 27: СЕНЗОРИ ЗА БОЈА И ОСВЕТЛЕНОСТ

## Slide 28: СЕНЗОРИ ЗА ВЛАЖНОСТ

## Slide 29: ДРУГИ СЕНЗОРИ
Сензори за наклон
Сензори за истегнување и смолкнување
Сензори за ниво
Сензори за спроводливост
Сензори за проток

## Slide 30: IEEE 1451 СТАНДАРД
Стандардот дефинира концепт на plug-and-play сензори со аналоген излезен сгнал кој ќе обезбеди компатибилност со големиот број расположливи инструменти и интерфејси.
IEEE 1451 популарноста на фамилијата стандарди постојано се зголемува
Од 2004 произведени се повеќе од 13200 различни модели на сензори согласно IEEE 1451.4

## Slide 31: IEEE 1451 СТАНДАРД
IEEE
1451.2
IEEE
1451.3
IEEE
1451.5
IEEE
1451.4
TEDS
Txdcr
IEEE
1451.1
Common
Object
Model
IEEE
1451.0
Common
Functiona
-
lity
&
TEDS
Network
-
Capable
Application
Processor
(NCAP)
Network
Frequency+
Digital
Wireless
Distributed
Multidrop
Bus
Digital,
Point
-
to
-
Point
Mixed
-
Mode
Transducer
Wireless
Transducer
Transducer
Bus
Interface
Module
(TBIM)
Smart
Transducer
Interface
Module
(STIM)
Any
Network
TII
-
Transducer
Independent
Interface
Txdcr
-
Transducer
Digital
TII
Interface
TEDS
FDC
Txdcr
Txdcr
Bus
Interface
TEDS
FDC
Txdcr
Wireless
Interface
TEDS
FDC
Txdcr

## Slide 32
Innovative Teaching Approaches in development of Software Designed Instrumentation and its application in real-time systems
ITASDI
Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union